ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»)
(ФГУП концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ»)

ПРИКАЗ

14.11.2007 Москва № 1150

О введении в действие
РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006,
РД ЭО 1.1.2.03.0575-2006

Для повышения надёжности и безопасности эксплуатации электрооборудования устройств релейной защиты и электроавтоматики, обеспечения АЭС необходимой нормативной документацией
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 01.02.2008 руководящие документы:
1.1. РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006 «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях» (далее - РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006, приложение 1).
1.2. РД ЭО 1.1.2.03.0575-2006 «Служба релейной защиты и электроавтоматики атомных станций. Типовое положение» (далее - РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006, приложение 2).
2. Утвердить «План мероприятий по введению в действие РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006 «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях» и РД ЭО 1.1.2.03.0575-2006 «Служба релейной защиты и электроавтоматики атомных станций. Типовое положение» (приложение 3).
3. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов ФГУП концерн «Росэнергоатом» - действующих атомных станций и руководителям структурных подразделений центрального аппарата ФГУП концерн «Росэнергоатом» принять РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006 и РД ЭО 1.1.2.03.0575-2006 к руководству и исполнению.
4. Производственно-техническому департаменту (Андреев В.И.) внести РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006 и РД ЭО 1.1.2.03.0575-2006 в «Указатель основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС».
5. Признать утратившим силу приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 26.12.2006 № 1261 «О введении в действие РД ЭО 0537-2004 «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора - технического директора Сорокина Н.М.

И.о. Генерального директора A.M. Локшин

Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»)

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СЛУЖБА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Типовое положение

рд эо 1.1.2.03.0575-2006

Дата введения - 01.02.2008

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО«ВНИИАЭС»)

2 ВНЕСЕН Департаментом научно-технической поддержки (ДНТП)

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.11.2007 г. № 1150

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящее «Типовое положение о службе релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций» (далее - Типовое положение) устанавливает основные задачи и функции службы релейной защиты и автоматики (далее - РЗА) в системах эксплуатации, технического обслуживания и ремонта атомных электростанций (далее - АС) и является основой при разработке станционных положений о службе РЗА атомной электростанции.

2 Термины и определения

В настоящем РД применены следующие термины с соответствующими определениями.
2.1 служба релейной защиты и автоматики (служба РЗА): Специализированное подразделение (служба РЗА или электротехническая лаборатория), как правило, в составе электрического цеха АС, выполняющее комплекс работ по техническому обслуживанию устройств РЗА.
2.2 устройства релейной защиты и электроавтоматики (устройства РЗА): Комплексы из технических средств (элементов) РЗА, соединенных между собой по функциональному и логическому принципам:
а) релейной защиты станционного электрооборудования АС, линий электропередачи и сетевых элементов ОРУ, ЗРУ 110-750 кВ;
б) линейной автоматики и автоматики станционной электрической сети, в том числе, устройства автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), автоматики управления выключателями, автоматических синхронизаторов и др.;
в) противоаварийной автоматики (ПА), в том числе автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ), автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и др.;
г) автоматического регулирования возбуждения генераторов, дизель-генераторов;
д) телепередачи отключающих, разрешающих или блокирующих команд релейной защиты и команд противоаварийной автоматики по высокочастотным каналам, кабельным и волоконно-оптическим линиям связи (приемо-передатчики защит линий, устройства передачи аварийных сигналов и команд, фильтры присоединения, ВЧ кабели, элементы настройки и т.п.);
е) определения мест повреждения по параметрам аварийного режима на линиях электропередачи;
ж) автоматических осциллографов, регистраторов аварийных событий;
и) электрической части электромагнитной блокировки выключателей и разъединителей, в том числе устройств питания выпрямленным напряжением цепей этой блокировки;
к) систем питания устройств релейной защиты и электроавтоматики, устройств контроля изоляции системы постоянного тока;
л) автоматики систем охлаждения трансформаторов и шунтирующих реакторов;
м) автоматического и дистанционного регулирования напряжения трансформаторов, автотрансформаторов;
н) электрической автоматики компрессорных установок воздушных выключателей.

Примечание - К устройствам РЗА также относятся вторичные цепи перечисленных в 3.1а-3.1н устройств (цепи тока, напряжения, оперативного тока, управления, сигнализации) в том числе шинки, ряды зажимов в панелях (шкафах, ящиках), контрольные кабели.

2.3 системный оператор Единой энергетической системы России (далее - системный оператор): Специализированная организация, управляющая режимом единой энергетической системы (ЕЭС) России и связанными с ними технологическими режимами объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», в состав которой входят центральное диспетчерское управление ЕЭС (СО-ЦДУ ЕЭС), и его филиалы: объединенное диспетчерское управление (ОДУ), региональное диспетчерское управление (РДУ).
2.4 устройства «РЗА-СО»: Устройства РЗА, находящиеся в диспетчерском управлении:
- устройства РЗА I группы - СО-ЦДУ ЕЭС;
- устройства РЗА II группы - ОДУ;
- устройства РЗА III группы - РДУ.
2.5 устройства РЗА IV группы - устройства РЗА, находящиеся в оперативном управлении АЭС.
2.6 средства электрических измерений: Показывающие, регистрирующие приборы и преобразователи (датчики) электрических параметров режима работы электрооборудования, закрепленного за электроцехом.
2.7 журнал РЗА: Журнал указаний и технических распоряжений по устройствам РЗА, находящийся на рабочем месте начальника смены электроцеха.

3 Основные положения

3.1 Служба РЗА (электротехническая лаборатория - ЭТЛ) АС выполняет управление РЗА на первичном (низшем) уровне управления РЗА в энергосистеме.
3.2 Задачи, функциональные обязанности и границы ответственности по техническому обслуживанию и испытаниям электротехнического оборудования АС для службы РЗА определяются положением о службе РЗА атомной станции, разрабатываемого на основании настоящего Типового положения с учетом местных условий организации эксплуатации АС.
Служба РЗА (электротехническая лаборатория) в своей работе руководствуется нормативными, организационно - распорядительными и техническими документами, учтенными и введенными в действие на АС в установленном в концерне «Росэнергоатом» порядке.
3.3 Служба РЗА работает под непосредственным административно-техническим руководством заместителя начальника электроцеха по РЗА, подчиняющегося начальнику электроцеха.
3.4 Служба РЗА осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работ электроцеха, утвержденном руководством АС.
3.5 В части организации выполнения правил Государственной службы измерений по учету, ремонту, калибровке и поверке средств измерений функциональное руководство службой РЗА осуществляет служба метрологии АС.

4 Основные задачи службы РЗА

Основными задачами РЗА являются:
1) Обеспечение высокого технического уровня и культуры эксплуатации всех устройств РЗА, установленных на АС, выполнение необходимого комплекса административно-технических, оперативных и ремонтных мероприятий в устройствах РЗА, обеспечивающих:
- поддержание надежной и эффективной работы электроэнергетического оборудования;
- устойчивую параллельную работу с энергосистемой;
- устойчивую работу распределительной сети собственных нужд АС;
2) Оснащение электротехнического оборудования в электроустановках выдачи электрической мощности, распределительной сети собственных нужд АС необходимыми устройствами РЗА и средствами электрических измерений в целях обеспечения надежной, устойчивой, безопасной и экономичной работы АС в составе энергосистемы, объединенной энергетической системы и единой энергетической системы России.

5 Функции службы РЗА

Служба РЗА для реализации задач, указанных в 4:
5.1 Выполняет организацию эксплуатации и технического обслуживания устройств РЗА I, II, III, и IV групп и противоаварийной автоматики в электроустановках АС:
- подготавливает и ведет установленную техническую документацию по устройствам РЗА, ведет систематический учет, анализ работы устройств РЗА и установленную отчетность (в соответствии с действующими инструкциями и положениями);
- обеспечивает исполнение и поддержание заданных службой РЗА системного оператора (службой РЗА РДУ или непосредственно службой РЗА ОДУ) уставок и характеристик устройств «РЗА-СО» в соответствии с фактическими режимами;
- производит выбор (расчет) и поддержание уставок и характеристик устройств РЗА IV группы, находящихся в оперативном управлении начальника смены станции;
- подготавливает оперативные заявки и программы на работы в устройствах РЗА;
- выполняет подготовку рабочего места для технического обслуживания устройства РЗА, производя необходимые по программе переключения на рядах зажимов и выводах технических средств устройств РЗА;
- производит внеочередные проверки устройств РЗА по программам после неправильных и невыясненных действий устройств РЗА;
- повседневно контролирует работу устройств РЗА, обобщает опыт их эксплуатации, своевременно информирует Департамент научно-технической поддержки концерна «Росэнергоатом» и службу РЗА РДУ о выявленных дефектах этих устройств и при необходимости оформляет акты рекламации или акты-претензии заводам - изготовителям;
- ведет техническое обслуживание щитовых (стационарных) средств электрических измерений и их вторичных цепей;
- оперативно принимает меры по устранению причин неправильных действий устройств РЗА;
- составляет и своевременно пересматривает инструкции и оперативные указания по обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА для оперативного персонала АС;
5.2 Разрабатывает с учетом современного технического уровня мероприятия по устройствам РЗА IV группы, направленные на повышение безопасности АС, обеспечивает внедрение разработанных мероприятий в установленном в концерне «Росэнергоатом» порядке;
5.3 Участвует в подготовке оперативных заявок для работ на электрооборудовании, требующих анализа необходимости операций с устройствами релейной защиты и электроавтоматики;
5.4 Вносит в журнал по релейной защите и электроавтоматике информацию и оперативные указания в связи с выполненными изменениями в устройствах РЗА. Если изменения вносятся на длительный неопределенный срок (более двух месяцев), то в течение месяца вносятся изменения в соответствующие инструкции и исполнительные схемы;
5.5 Участвует в комиссиях по расследованию нарушений в работе электрической части АЭС и неправильных действий устройств РЗА;
5.6 Подготавливает ежегодные заявки на релейную аппаратуру, запасные части, контрольный кабель, испытательные устройства, приспособления и контролирует их реализацию;
5.7 Определяет потребность в средствах измерений, согласовывает заявку на приборы с метрологической службой АЭС, контролирует выполнение заявки.
5.8 Участвует в подготовке технических заданий на проектирование устройств РЗА для новых или реконструируемых объектов (принципы выполнения, типы, структурные или принципиальные схемы);
5.9 Выполняет анализ проектных решений по устройствам РЗА и согласовывает их;
5.10 Осуществляет техническое руководство работами по реконструкции и модернизации действующих устройств РЗА в соответствии с программами концерна «Росэнергоатом»;
5.11 Принимает вновь вводимые устройства РЗА от монтажных и наладочных организаций и участвует в пусконаладочных работах перед включением этих устройств РЗА;
5.12 Организует техническую учебу персонала службы РЗА, участвует в приеме экзаменов на допуск персонала, в том числе привлекаемых организаций, к самостоятельным проверкам устройств РЗА при техническом обслуживании;
5.13 Организует учет и ведет техническую документацию на средства измерения, предоставляет необходимые сведения в метрологическую службу АЭС для составления графиков поверки, калибровки электрических средств измерений, применяемых электроцехом. Обеспечивает своевременную сдачу на государственную и ведомственную проверку приборов в соответствии с утвержденными графиками поверок;
5.14 Осуществляет хранение необходимого резерва средств электрических измерений и лабораторных контрольно-измерительных приборов, используемых службой РЗА;
5.15 Производит техническое обслуживание и ремонт систем управления транспортно-технологического оборудования реакторной установки;

6 Структура и управление службы РЗА

6.1 Служба РЗА находится, как правило, в составе электрического цеха АС. Служба структурно состоит из участков и лабораторий, которые в свою очередь подразделяются на группы. Возглавляют эти структурные подразделения соответственно начальники участков, лабораторий и руководители групп.
Количество и структура участков (лабораторий, групп) и персонала в них определяется количеством и сложностью устройств РЗА, электрических средств измерения, территориального их размещения на конкретной АС с учетом действующих нормативов времени на обслуживание устройств РЗА. Структура и численный состав службы РЗА, порядок взаимодействия с другими подразделениями АС и внешними организациями утверждается руководством АС.
6.2 Положение о службе РЗА, должностные инструкции определяют ответственность, задачи и функции, закрепленные за участком и работником устройства РЗА, территориальное размещение службы РЗА в целом и каждого участка или лаборатории в частности.
6.3 Административно-техническое руководство службой РЗА осуществляет заместитель начальника электроцеха по РЗА - начальник службы РЗА, подчиняющийся непосредственно начальнику электроцеха. Для эффективной работы службы должны быть предусмотрены и подготовлены лица (не менее двух), замещающие начальника службы РЗА при его длительном отсутствии.
6.4 Рекомендуется следующее структурное деление службы РЗА:
- участок РЗА ОРУ 110-750 кВ (РЗА линий электропередачи и сетевых элементов ОРУ 110-750 кВ);
- участок РЗА главной схемы (устройства РЗА генераторов, блочных трансформаторов, блочных и резервных трансформаторов собственных нужд, дизель-генераторов и систем возбуждения;
- участок РЗА преобразовательной техники и транспортно-технологического оборудования реакторной установки);
- участок РЗА электрооборудования собственных нужд 0,4 - 6 кВ;
- лаборатория электрических средств измерений.
6.5 Функционально по управлению устройствами РЗА I, II, III групп и IV группы, передаваемой в диспетчерское управление системному оператору служба РЗА АС выполняет указания службы РЗА РДУ (ОДУ) в соответствии с «Типовым положением о взаимоотношениях и распределении функций между службами РЗА атомных электростанций и Системного оператора».

7 Права службы РЗА

7.1 Заместитель начальника электроцеха по РЗА руководит всей деятельностью службы РЗА и имеет право:
- подписывать плановые и отчетные документы службы;
- представлять службу и вести переговоры в других организациях по вопросам, входящим в компетенцию службы;
- вносить предложения руководству АС об изменении структуры и штатного расписания службы;
- представлять к поощрению отличившихся работников или давать предложения о наложении взысканий на нарушителей трудовой и производственной дисциплины;
- согласовывать назначение и освобождение от занимаемой должности работников службы РЗА.
7.2 Заместитель начальника электроцеха по РЗА или по его поручению инженерно-технический персонал службы РЗА имеет право:
- проверять качество оперативного обслуживания оперативным персоналом устройств РЗА;
- подготавливать проекты приказов руководства АС по вопросам технического обслуживания, оснащения и совершенствования эксплуатации устройств РЗА.
7.3 Персонал службы РЗА имеет право круглосуточно пользоваться средствами диспетчерской связи для переговоров по оперативным вопросам эксплуатации устройств РЗА.

8 Взаимоотношения службы РЗА с подразделениями АС, другими службами и ведомствами

8.1 Взаимоотношения службы РЗА с центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом»
8.1.1 Служба РЗА АС предоставляет в центральный аппарат концерна «Росэнергоатом» следующие материалы и документы:
- сведения о выполнении указаний концерна «Росэнергоатом»;
- первичную информацию обо всех случаях неправильных действий устройств РЗА немедленно (если они происходят в нерабочее время, то в течение первых рабочих суток);
- сведения в установленной форме обо всех случаях срабатываний устройств РЗА (правильных и неправильных) и о выявленных дефектах схем и аппаратуры устройств РЗА - еженедельно;
- анализ действия устройств РЗА на линиях электропередачи и электрооборудовании АС (правильных и неправильных) - ежеквартально;
- таблицы (карты) уставок, а также исполнительные схемы устройств РЗА (по запросу);
- данные, необходимые для расчетов токов короткого замыкания и анализа работы устройств РЗА (по запросу);
- отчет о работе службы РЗА за год;
8.1.2 Служба РЗА получает от центрального аппарата концерна «Росэнергоатом»:
- материалы по эксплуатации и выполнению мероприятий, повышающих надежность устройств РЗА, на основе опыта эксплуатации и расследования технологических нарушений;
- материалы анализа работы устройств РЗА АС и противоаварийные мероприятия и рекомендации по совершенствованию устройств РЗА.

8.2 Взаимоотношения службы РЗА АС со службами РЗА системного оператора и ФСК ЕЭС
8.2.1 Порядок взаимоотношений и распределение функций между службами РЗА АС и службами РЗА системного оператора определяется «Типовым положением о взаимоотношениях и распределении функций между службами РЗА атомных электростанций и системного оператора»
8.2.2 Порядок взаимоотношений и распределение функций между службами РЗА АЭС и службами РЗА ФСК ЕЭС определяется положением о взаимоотношениях и распределении функций между службами РЗА АС и ФСК ЕЭС.
8.2.3 Порядок взаимоотношений со службами РЗА системного оператора и ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам проектирования, и организации работ по развертыванию и эксплуатации систем противоаварийной автоматики ЕЭС России и устройств РЗА ВЛ определяется «Соглашением о взаимодействии по проектированию, финансированию и организации работ по развертыванию и эксплуатации систем противоаварийной автоматики ЕЭС России».

8.3 Взаимоотношения с оперативным персоналом электроцеха
8.3.1 Служба РЗА:
- подготавливает оперативные заявки и программы на работы с устройствами РЗА;
- рассматривает и согласовывает заявки и программы на работы в схемах первичных соединений, при которых требуется проводить операции с устройствами РЗА, определяя возможность проведения работы из условий обеспечения защиты электрооборудования от всех видов повреждения, обеспечения надежности, селективности и чувствительности устройств РЗА данного и прилегающих участков сети;
- составляет для оперативного персонала электроцеха инструкции и оперативные указания по обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА;
- дает указания по оперативному обслуживанию устройств РЗА при внесении изменений в устройство или изменении режима его работы, которое не предусмотрено, делая записи в журнале по РЗА, находящемся на рабочем месте оперативного персонала;
- проводит технические учебы, инструктажи (в зависимости от сложности устройств РЗА) при первичном вводе нового устройства РЗА или при внесении изменений в действующее устройство РЗА смене оперативного персонала, находящейся на дежурстве при вводе устройства РЗА. Остальному оперативному персоналу инструктаж передается при приемке-передаче смены;
- разрабатывает совместно с оперативным персоналом программы переключений, типовые бланки переключений, бланки переключений по включению действующих устройств РЗА при вводе нового первичного электрооборудования, программы проведения специальных испытаний устройств РЗА;
- выполняет переключения в цепях устройств РЗА при подготовке рабочего места по программе проведения технического обслуживания устройства РЗА или для проведения работ на первичном электрооборудовании;
- участвует в комиссиях по проверке знаний оперативного персонала требований инструкций и оперативных указаний по обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА.
8.3.2 Оперативный персонал:
- проводит анализ и согласование заявок на работы с устройствами РЗА;
- согласовывает со службой РЗА заявки, поступившие от службы ремонта, СДТУ и других цехов, для возможности совмещения ремонтных режимов по условиям работы устройств РЗА;
- рассматривает, согласовывает и выполняет инструкции и оперативные указания по обслуживанию устройств РЗА;
- фиксирует в оперативном журнале все случаи срабатывания, отказов в срабатывании и вывода из работы устройств РЗА;
- ведет непосредственное оперативное обслуживание устройств РЗА;
- сообщает службе РЗА АС об изменениях состояния оборудования, схем первичных соединений и режимов работы, влияющих на работу устройств РЗА;
- осуществляет допуск персонала службы РЗА к работам в устройствах РЗА по подготовке рабочих мест и по проведению технического обслуживания в соответствии с программой;
- составляет при участии службы РЗА бланки и при необходимости программы переключений с указанием их последовательности по силовому оборудованию и по цепям устройств РЗА. Программы переключений в устройствах «РЗА-СО» согласовываются со службой РЗА РДУ;
- производит анализ возможности вывода в ремонт силового оборудования, устройств РЗА и вторичных цепей согласно поступившим заявкам;
- производит анализ и проверку работоспособности схем электромагнитной блокировки выключателей, разъединителей, заземляющих ножей, осуществляет контроль наличия пломб на электромагнитных замках;
- производит отыскание поврежденного участка или присоединения при замыканиях на землю в цепях оперативного постоянного тока;
- производит комплектацию и замену перегоревших плавких вставок предохранителей и сигнальных ламп в цепях устройств РЗА;
- производит контроль наличия надписей на панелях и устройствах РЗА, проверяет их соответствие диспетчерскому наименованию;
- следит за соответствием мнемосхемы на щитах управления действительному положению коммутационных аппаратов, вносит необходимые изменения;
- обеспечивает сохранность устройств РЗА, поддерживает в соответствии с требованиями чистоту, вентиляцию, освещенность и температуру в помещениях релейных щитов и КРУ;
- осуществляет периодическую чистку аппаратуры устройств РЗА от пыли с лицевой стороны панелей и щитов (в период между ремонтами и проверками);
- оперативный персонал электроцеха несет ответственность за правильность эксплуатации и исправность блокировок коммутационных аппаратов и контролирует наличие пломб на блок - замках;
- сообщает службе ремонта уставки приборов измерения температуры и давления, используемых в схемах электроавтоматики охлаждения трансформаторов, электродвигателей компрессорных установок и управления воздушных выключателей.

8.4 Взаимоотношения со службой ремонта (электроцеха)
8.4.1 При техническом обслуживании приводов выключателей, разъединителей, автоматических выключателей и АГП:
а) служба РЗА;
- проверяет и контролирует:
1) соответствие положению коммутационного аппарата сигнально-блокировочных контактов (СБК), командно-сигнальных аппаратов (КСА) и концевых выключателей (KB) встроенных в приводы выключателей (АГП), разъединителей и автоматических выключателей), а также исправность их контактной системы;
2) электрические характеристики электромагнитов отключения и включения, за исключением электромагнитов включения масляных выключателей;
3) минимальное напряжение (в цепях управления) срабатывания выключателей;
4) осуществляет техническое обслуживание всей релейной аппаратуры и цепей управления, замену, ремонт и регулирование встроенных в приводы реле прямого действия;
5) производит испытание выключателей многократным опробованием;
б) служба ремонта электроцеха:
1) проверяет электрические характеристики электромагнитов включения масляных выключателей;
2) выполняет замену, ремонт и регулирование электромагнитов включения и отключения;
3) выполняет регулирование приводов на соответствие состояния СБК, КСА и КВ действительному положению коммутационного аппарата.
8.4.2 При техническом обслуживании автоматических выключателей и предохранителей в силовых и вторичных цепях оперативного тока устройств РЗА, управления и сигнализации:
а) служба РЗА:
1) производит расчет чувствительности и селективности действия автоматических выключателей и предохранителей, установленных в силовых и вторичных цепях оперативного тока и трансформаторов напряжения;
2) производит техническое обслуживание автоматических выключателей, установленных во вторичных цепях оперативного тока и трансформаторов напряжения;
3) по заявке службы ремонта производит проверку и настройку уставок расцепителей автоматических выключателей в силовых цепях;
б) служба ремонта электроцеха:
1) готовит и передает в службу РЗА необходимые данные для расчетов токов короткого замыкания и выбора уставок автоматических выключателей и параметров плавких вставок;
2) производит ремонт и техническое обслуживание автоматических выключателей и предохранителей в силовых цепях оперативного тока с проверкой уставок срабатывания первичным током.
8.4.3 При техническом обслуживании силовых щитов, сборок, ящиков и схем управления:
а) служба РЗА обслуживает:
1)все панели управления и сигнализации оперативного контура на центральном щите управления и на щитах постоянного и переменного тока;
2) линии питания цепей оперативного тока с установленными на них автоматическими выключателями и предохранителями (за исключением цепей электромагнитов включения масляных выключателей);
б) служба ремонта электроцеха:
- обслуживает:
1) силовые щиты постоянного и переменного тока со всеми цепями и токоприемники с элементами управления;
2) схемы управления на магнитных пускателях с ручным управлением и автоматических выключателях аппаратами и электродвигателями;
3) цепи и шинки переменного и постоянного тока, монтируемые для подключения испытательной аппаратуры и выполнения ремонтных работ;
4) производит изменение мнемосхемы, окраску панелей и ящиков зажимов, ремонт уплотнений шкафов, ящиков и сборок.
8.4.4 При техническом обслуживании контрольных кабелей, предназначенных для вторичных цепей с сечением жил до 10 мм2 включительно:
а) служба РЗА:
- осуществляет:
1) разделку, маркировку и подключение жил контрольных кабелей к рядам зажимов;
2) отыскание мест повреждения кабелей (с привлечением участка высоковольтных испытаний и измерений);
- контролирует состояние:
1) уплотнения шкафов с промежуточными рядами зажимов цепей трансформаторов тока, напряжения и устройств РЗА;
2) изоляции жил кабелей;
б) служба ремонта электроцеха производит техническое обслуживание и ремонт контрольных кабелей и шкафов с промежуточными рядами зажимом цепей трансформаторов тока, напряжения и устройств РЗА, прокладку контрольных кабелей с вводом их в пульты и панели через проектные проходы с закреплением, маркировкой и заделкой проходки.
8.4.5 При техническом обслуживании электромагнитных блокировок выключателей и разъединителей:
а) служба РЗА:
1) обслуживает электрические цепи блокировок и выпрямительные устройства питания к ним;
2) контролирует соответствие состояний КСА и КВ положению коммутационного аппарата;
б) служба ремонта электроцеха:
1) обслуживает блок - замки и ключи к ним, розетки, узлы механических соединений блок - замков с приводами разъединителей, концевые выключатели;
2) выполняет регулирование приводов на соответствие состояния КВА и KB действительному положению коммутационного аппарата, опробует правильность действия блокировки с привлечением персонала службы РЗА;
3) производит пломбирование блок - замков;
8.4.6 При техническом обслуживании устройств и цепей дуговой защиты ячеек КРУ:
- служба РЗА обслуживает электрические цепи дуговой защиты, организует и производит их опробование;
- служба ремонта обслуживает концевые выключатели (разгрузочные клапаны и др. исполнительные элементы) дуговой защиты, производит их регулировку и техническое обслуживание, заказывает резерв и хранит его.
8.4.7 При техническом обслуживании устройств и цепей дистанционного и автоматического управления:
а) служба РЗА:
- обслуживает аппаратуру и вторичные цепи устройств:
1) автоматического управления электродвигателями систем охлаждения трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов;
2) дистанционного и автоматического управления переключениями ответвлений под нагрузкой на трансформаторах и автотрансформаторах (в том числе всю аппаратуру и вторичные цепи, размещенные на панелях и щитах управления, а также размещенные в шкафах управления, приводными механизмами реле, датчики указателей положения и цепи их питания);
3) электрической автоматики электродвигателей компрессорных установок воздушных выключателей;
4) автоматики регулирования дугогасящих реакторов;
5) автоматического подключения защитных резисторов к цепям вторичных обмоток трансформаторов напряжения для предотвращения явления феррорезонанса;
6) обслуживает цепи сигнализации устройств автоматического обогрева;
7) отключает и подключает электрические цепи к датчикам и приборам давления и температуры, если они не имеют штатных разъёмов;
б) служба ремонта электроцеха:
1) обслуживает силовые цепи, автоматические выключатели, предохранители, контакторы, кабели, рубильники схемы управления электродвигателями систем охлаждения трансформаторов и реакторов;
2) обслуживает механическую часть приводных механизмов и силовые цепи (в том числе электродвигатели, устройства ручного и местного управления, кулачковые элементы с проверкой диаграмм их работы, конечные выключатели, магнитные пускатели, автоматические выключатели и пр.), избиратели и контакторы устройств управления переключателями ответвлений под нагрузкой на трансформаторах и автотрансформаторах;
3) выполняет замену датчиков и приборов измерения температуры и давления (с выполнением требуемых уставок на приборах давления и температуры), используемых в схемах электродвигателей компрессорных установок воздушных выключателей и электромагнитов редукционно-соленоидных, перепускных и запорных клапанов в технологических системах и электрооборудовании;
4) обслуживает силовую часть устройств автоматики регулирования дугогасящих реакторов;
5) монтирует и демонтирует датчики термоконтроля, а также других первичных преобразователей, устанавливаемых внутри электрических машин, и обслуживает их цепи до наружного ряда зажимов включительно;
6) обслуживает схемы обогрева.
8.4.8 При техническом обслуживании измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и заменяющих их устройств, а также их вторичных цепей:
а) служба РЗА:
1) производит техническое обслуживание и ремонт всех вторичных цепей и рядов зажимов трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;
2) контролирует наличие заземлений цепей вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;
3) изменяет коэффициент трансформации встроенных трансформаторов тока;
4) проверяет схемы соединения вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;
5) проверяет и контролирует характеристику намагничивания трансформаторов тока и допустимую нагрузку на вторичные обмотки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;
б) служба ремонта электроцеха:
1) производит техническое обслуживание и ремонт трансформаторов тока и трансформаторов напряжения;
2) осуществляет изменение коэффициента трансформации выносных трансформаторов тока со стороны первичной обмотки.

Примечание - Границей зоны обслуживания являются аппаратные зажимы выводов вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Обслуживание выводных шпилек трансформаторов тока и трансформаторов напряжения производится службой ремонта, наконечников кабеля службой РЗА. Отключение - подключение кабеля к шпильке трансформаторов тока и трансформаторов напряжения производит служба РЗА.

8.4.9 При техническом обслуживании системы оперативного постоянного, выпрямленного и переменного тока устройств аварийной и предупредительной сигнализации:
а) служба РЗА:
- обслуживает:
1) автоматические регуляторы напряжения аккумуляторных батарей;
2) систему управления подзарядных устройств;
3) автоматические выключатели обратного тока;
4) шкафы управления оперативного тока (исключая аккумуляторную батарею);
5) устройства контроля изоляции постоянного оперативного тока;
6) шинки оперативного тока цепей управления, устройств РЗА и сигнализации;
7) блоки питания устройств РЗА и управления выпрямленным оперативным током;
8) устройства аварийной и предупредительной сигнализации на центральном пульте управления, на блочном пульте управления и в помещениях релейных щитов;
9) цепи и аппаратуру центральной сигнализации, находящуюся на щитах управления и в помещениях релейных щитов;
10) цепи сигнализации положения выключателей высокого напряжения, автоматических выключателей;
11) цепи сигнализации работы АВР;
12) производит отыскание и устранение замыкания на землю в цепях оперативного тока, сигнализации и блокировки, указанных оперативным персоналом;
б) служба ремонта электроцеха:
- обслуживает:
1) устройства заряда и подзаряда;
2) выпрямительные устройства для питания цепей электромагнитов включения масляных выключателей с оперативным переменным током;
3) аккумуляторные батареи и элементные коммутаторы;
4) шунтовые реостаты, силовые цепи зарядных и подзарядных устройств;
5) выпрямительные устройства для питания цепей электромагнитов включения;
6) производит отыскание и устранение мест замыканий на землю в силовых цепях постоянного тока;
7) обслуживает цепи питающие устройства, обслуживаемые цехом ТАИ, подключенные к шинкам оперативного тока:
8) от щита постоянного тока до первой панели, обслуживаемой цехом ТАИ;
9) от шинки оперативного контура блочного пульта управления до автоматического выключателя или предохранителя.
8.4.10 При техническом обслуживании газовых реле, струйных реле и электроконтактных указателей уровня масла трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов:
а) служба РЗА:
- осуществляет обслуживание указанных реле (проверку и регулирование уставок), подключение к ним электрических цепей;
- контролирует состояние уплотнений кабеля на вводе в коробку выводов и крышки этой коробки;
б) служба ремонта:
- контролирует правильность монтажа трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, а также их маслопроводов для обеспечения правильной работы газовой защиты;
- осуществляет слив масла, снятие и установку газовых реле, доливку масла;
- заказывает и хранит газовые реле.
8.4.11 При техническом обслуживании цепей возбуждения генераторов и крупных синхронных электродвигателей.
а) служба РЗА выполняет:
- обслуживание устройств автоматического управления и регулирования, релейной аппаратуры и вторичных цепей возбуждения, защиты и сигнализации;
- измерение обратных токов вентилей, подбор их по прямому падению напряжения, проверку исправности R-C цепочек и вращающихся выпрямителей бесщеточных возбудителей;
- проверку исправности узлов и ремонт съёмных блоков БВД;
- проверку исправности магнитных и токовых датчиков;
- подключение вторичных цепей к датчикам БВД;
- контроль за величиной воздушных зазоров датчиков и перемещение их для настройки устройств контроля за вентилями;
- учет и анализ работы системы возбуждения, представление отчета о её работе в вышестоящие организации;
б) служба ремонта электроцеха:
- обслуживает силовое оборудование и силовые цепи возбуждения, в том числе токовые шунты ротора, преобразователи с их системой охлаждения, разрядники, вращающиеся выпрямители и датчики бесщеточных возбудителей;
- производит сборку и разборку указанных узлов для проведения испытаний, проверок службой РЗА, выполняет центровку датчиков БВД и установку их воздушных зазоров;
- обеспечивает аварийный запас силовых вентилей, R-C блоков для БВД.
8.4.12 При техническом обслуживании систем аварийного электроснабжения:
- служба РЗА выполняет:
- обслуживание всех систем управления, защиты и сигнализации преобразовательных агрегатов, их электроизмерительных приборов, блоков силовых вентилей и тиристоров с установленными в них силовыми и контрольными разъемами;
- проверку состояния исправности силового оборудования преобразователей (конденсаторных батарей, трансформаторно-реакторного оборудования и т.п.);
- надзор за состоянием силовых цепей, автоматов, клеммных рядов в этих цепях, шкафов, запоров и замков в шкафах преобразователей;
- комплексную проверку, ремонт, наладку и испытание входящих в АБП составных частей и всех агрегатов в целом, отыскание и устранение неисправностей собственными силами или путем привлечения ремонтного персонала;
- анализ и учет отказов, неисправностей в работе, предоставление отчетов, ведение ремонтной документации;
б) служба ремонта электроцеха:
- обслуживает силовые цепи, автоматические выключатели, рубильники, ошиновку, изоляторы, силовые предохранители, трансформаторы и реакторы, систему воздушного охлаждения преобразователей;
- обеспечивает наличие аварийного запаса силовых предохранителей всех типов по заданиям службы РЗА, автоматических выключателей и расцепителей.
8.4.14 При техническом обслуживании автоматики пожаротушения и ее цепей:
- служба РЗА обслуживает выходные реле защит блока, обеспечивающие запуск схем пожаротушения трансформаторов (граница раздела осуществляется на клеммных рядах зажимов панели защит трансформаторов);
- служба ремонта (участок пожаротушения) осуществляет обслуживание и ремонт всей релейной аппаратуры автоматики пожаротушения трансформаторов и кабельных помещений, ремонт и регулировку реле, включая РЗА выключателей насосов пожаротушения.
8.4.15 При техническом обслуживании электрической части крана реакторного отделения, перегрузочной машины и устройств транспортно-технологического оборудования - (ТТО):
а) служба РЗА выполняет:
- обслуживание пультов и панелей управления, ящиков зажимов во вторичных цепях;
- наладку, комплексное опробование схем управления привода и систем автоматики;
- проверку сопротивления изоляции силовых и вторичных цепей управления приводами для всей схемы в собранном состоянии, отыскание места снижения изоляции в цепях приводов;
- надзор за состоянием коммутационных аппаратов в силовых цепях, установленных на панелях управления;
- оформление технической документации по ремонту и проверкам вторичных устройств, участие в оформлении актов готовности к проведению операций краном и перегрузочной машиной;
б) служба ремонта:
- обслуживает электродвигатели переменного и постоянного тока с сочлененными с ними микромашинами (тахогенераторами), электромагниты тормозов, добавочные резисторы в силовых цепях, контакторы, пускатели, автоматы в силовых цепях управления приводами. Силовые и контрольные кабели (в т.ч. и кабели гибких токопроводов), силовые клеммники, силовую ошиновку и разводку в панелях управления, кабельные проходки. Силовые трансформаторы, реакторы в цепях тиристорных преобразователей, схемы освещения и розеточную сеть напряжения 12 В и 36 В;
- оформляет документацию по периодическим освидетельствованиям электрической части грузоподъемных кранов;
- осуществляет установку и регулировку концевых выключателей.
8.4.16 При эксплуатации высокочастотных, оптоволоконных и проводных каналов связи, используемых для устройств РЗА:
- служба РЗА обслуживает элементы высокочастотных каналов, организуемых по линиям электропередачи, для устройств РЗА, высокочастотные приемопередатчики, фильтры-присоединения, высокочастотные кабели, элементы настройки высокочастотных заградителей и разделительные фильтры на совмещенных высокочастотных каналах;
- служба ремонта электроцеха обслуживает силовые катушки высокочастотных заградителей, разрядники заградителей, конденсаторов связи, заземляющие разъединители и их ошиновку, осуществляет спуск и подъем высокочастотных заградителей.
8.4.17 Служба ремонта электроцеха предоставляет службе РЗА комплексный план производства работ на силовом электрооборудовании и параметры вновь устанавливаемого оборудования, своевременно ставит её в известность о предстоящей замене силового оборудования, обеспечивает в соответствии с нормами освещенность на щитах управления и в релейных залах.
8.4.18 Приведенное разделение ответственности между службами АС не является окончательным и может изменяться и дополняться, с учетом обеспечения службой РЗА качественного исполнения функциональных обязанностей по управлению устройствами РЗА всех уровней диспетчерского управления, решением руководства АС.

9 Ответственность

9.1 Заместитель начальника электроцеха по РЗА несет ответственность за всю работу службы РЗА в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также за общее состояние охраны труда в службе РЗА.
9.2 Работники службы РЗА несут ответственность за порученный участок работы в пределах возложенных на них обязанностей.
9.3 В соответствии с действующим законодательством заместитель начальника электроцеха по РЗА и работники службы РЗА несут административную, дисциплинарную, материальную и моральную ответственность за своевременное и эффективное выполнение возложенных на них функций.

Приложение А
(рекомендуемое)

Взаимоотношения службы РЗА с цехом тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)

А.1 При техническом обслуживании цепей защит, автоматики, управления и блокировок тепломеханического оборудования, цепей, управления и блокировок электродвигателей.
а) служба РЗА обслуживает:
- технические средства и цепи управления и защит всех электродвигателей, за исключением управляемых от устройств управления технологическими системами, обслуживаемыми цехом ТАИ, и выходных реле технологических защит и блокировок, установленных на панелях, шкафах, закрепленных за электроцехом;
- технические средства и цепи автоматики компрессоров воздушных выключателей ОРУ, за исключением ремонта и поверки приборов измерения давления, температуры, контроля влажности, используемых в схеме автоматики и сигнализации компрессоров;
- технические средства и цепи электрических защит и системы возбуждения дизель-генераторов.
б) цех ТАИ обслуживает:
- технические средства и электрические цепи тепловой автоматики, измерений и технологических защит теплотехнического оборудования (турбогенераторов, дизель-генераторов), а также электрические цепи запорной и регулирующей арматуры и других исполнительных механизмов;
- электрические цепи и устройства тепловой автоматики и технологических защит береговых, дренажных насосных, насосов первого подъема, насосов осветленной воды, компрессоров азотно-кислородной станции, компрессоров общестанционных, дизель-генераторных, опрессовки гермозоны, сжатого воздуха высокого давления для пневмоприводов;
- технические средства и цепи защит технологического оборудования, контролирующих значения теплотехнических параметров и действующих на отключение через электрические устройства управления и защит;
- технические средства и цепи автоматического регулирования, технологической защиты и дистанционного управления электродвигателей приводов запорных и регулирующих органов;
- сборки электропитания задвижек;
- устройства логического управления функциональными группами теплотехнического оборудования;
- блоки управления по вызову в схемах избирательного управления электроприводами механизмов (включая реле выбора объекта, если оно установлено на отдельной панели или панели, обслуживаемой цехом ТАИ, или исключая его, если оно расположено в устройствах, обслуживаемых службой РЗА);
- информационные и управляющие электронно-вычислительные машины, предназначенные для контроля и управления теплотехническим оборудованием;
- автоматику ступенчатого пуска, выполненную на базе устройств управления и контроля технологических систем.
А.2 При техническом обслуживании цепей блокировок и АВР, отдельных щитов и панелей
а) служба РЗА обслуживает:
- цепи блокировок и АВР электродвигателей, действующих только при отключении (включении) вращающихся механизмов, а также релейную аппаратуру электрической части, расположенную на блочных, местных щитах и питающихся оперативным током от устройств, находящихся в ведении электроцеха;
- схемы АВР вводных шкафов и сборок 0,4 кВ.
б) Цех ТАИ обслуживает:
- АВР местных щитов и сборок, закрепленных за цехом ТАИ, вводные шкафы сборок надежного питания;
- предохранительные и отключающие устройства и блокировки в шкафах и сборках, закрепленных за цехом ТАИ;
- осветительную арматуру и цепи освещения внутри шкафов местных щитов управления, в сборках задвижек;
- щиты тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов и технологических защит общестанционного оборудования и их вторичные цепи, включая местные щиты турбогенераторов, дизель-генераторов, охлаждения генераторов, теплофикации, пароэжекторных машин, блочных насосных, установок химводоочистки, установок специальной водоочистки, химустановок, щитов вентиляции.
А.3 При техническом обслуживании датчиков и измерительных приборов
а) служба РЗА обслуживает:
- датчики и приборы электрических параметров электрооборудования, закрепленного за цехом и их вторичные цепи;
- датчики и приборы электрических параметров силового электрооборудования, в том числе включенные в схемы, обслуживаемые цехом ТАИ;
- цепи указанных датчиков, включая транзитные ряды зажимов (до первого ряда зажимов панелей, закрепленных за цехом ТАИ), а также положения аппаратов электрооборудования;
- выполняет ремонт указанных элементов;
- выполняет проверку, настройку и ремонт всех указанных элементов.
б) цех ТАИ обслуживает:
- датчики и приборы электрических параметров, расположенные на панелях, закрепленных за цехом ТАИ;
- датчики и приборы неэлектрических параметров всего оборудования электростанции, в том числе включенные в схемы, обслуживаемые СРЗАИ;
- датчики и приборы неэлектрических параметров всего оборудования электростанции, в том числе включенные в схемы, обслуживаемые службой РЗА;
- цепи этих датчиков, в том числе транзитные ряды зажимов (до первого ряда зажимов панелей, закрепленных за службой РЗАИ), а также контакты положения (концевые выключатели) на устройствах тепломеханического оборудования;
- цепи этих датчиков, в том числе транзитные ряда зажимов (до первого ряда зажимов панелей, закрепленных за службой РЗА), а также контакты положения (концевые выключатели) на устройствах тепломеханического оборудования;
- выполняет проверку, настройку и ремонт всех указанных элементов;
- выполняет настройку, поверку и ремонт всех указанных элементов.
А.4 При техническом обслуживании цепей и шинок сигнализации.
а) служба РЗА обслуживает цепи аварийной и предупредительной сигнализации отключения электродвигателей, закрепленных за электроцехом, все цепи сигнализации на ЦЩУ, на панелях генераторов и трансформаторов БЩУ кроме цепей, проходящих через УКТС;
б) цех ТАИ обслуживает:
- цепи технологической сигнализации всего теплотехнического и общестанционного оборудования, действующие при отклонении технологических параметров от нормы;
- цепи аварийной и предупредительной сигнализации уровней масла в масляной системе турбины, положения обратных и стопорных клапанов, цепи аварийной сигнализации срабатывания технологических защит;
- общие цепи сигнализации БЩУ и АВР этих цепей (в случае их питания от сборок 0,4 кВ, закрепленных за ТАИ).
А.5 При техническом обслуживании электролизной установки.
- служба РЗА обслуживает цепи управления и защит щитов постоянного тока и статических преобразователей;
- цех ТАИ обслуживает цепи технологических защит и сигнализации электролизной установки.

Лист согласования
РД ЭО 1.1.2.03.0575-2006 «Типовое положение о службе релейной защиты и электроавтоматики атомных электростанций»

Содержание

1 Область применения
2 Термины и определения
3 Основные положения
4 Основные задачи службы РЗА
5 Функции службы РЗА
6 Структура и управление службы РЗА
7 Права начальника службы РЗА
8 Взаимоотношения службы РЗА с подразделениями АЭС, другими службами, и ведомствами
8.1 Взаимоотношения службы РЗА с центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом»
8.2 Взаимоотношения службы РЗА АС со службами РЗА Системного оператора и ФСК ЕЭС
8.3 Взаимоотношения с оперативным персоналом электроцеха
8.4 Взаимоотношения со службой ремонта (электроцеха)
9 Ответственность
Приложение А (рекомендуемое) Взаимоотношения службы РЗА с цехом тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)